附件1
	空调系统调研表

单位（盖章）：                                            单位地址：                                            

联系人：              手机：                                                              年      月      日

	一、公共机构概况

	公共机构类型
	□ 政府机关

□ 学校 

□ 医院
	（1）总建筑面积：            m2
（2）空调系统建筑面积：            m2

（3）含空调系统的建筑包括：

□ 办公楼；□ 食堂；□      ；□      
□ 办公楼；□ 教学楼；□ 宿舍楼；□ 体育馆；□ 食堂；□      ；□      

□ 门诊楼；□ 住院楼；□ 急诊楼；□      ；□      
（4）空调系统型式包括：

□ 集中式全空气系统；□ 风机盘管+新风系统；□ 分体空调或VRV

	近三年能耗
	建筑总电耗：
2018年             万kWh；2019年             万kWh；2020年             万kWh

空调系统夏季电耗：

2018年             万kWh；2019年             万kWh；2020年             万kWh

空调系统冬季电耗（溴化锂机组、分体空调或多联机等）：

2018年             万kWh；2019年             万kWh；2020年             万kWh

	二、空调系统现状

	冷源系统设备（可多选）

	□ 水冷式机组（离心式、螺杆式、活塞式）

□ 空气源热泵机组

□ 直燃型溴化锂吸收式机组
	填写附表A1

	□ 分体空调或多联机
	填写附表A2

	末端设备（可多选）

	□ 空调机组

□ 风机盘管

□ 新风机组
	填写附表A3

	三、存在问题及改造需求

	空调系统
	存在问题
	改造需求

	冷源系统
	如存在以下问题，请画√，其他问题请详细描述。

（1）冷水机组

□ 长时间低负载运行（60%以下）
□ 冷却水进水温度偏高（过渡季高于30℃，高温季高于35℃）
□ 冷机出水温度偏高，无法达到设定值

□ 蒸发器、冷凝器结垢严重
□ 蒸发器、冷凝器进出口压差达1.0Mpa以上
□ 冷机使用年限超过15年

□ 其他：                                           
（2）分体空调或多联机

□ 分体空调使用年限超过10年，且能效能级在2级以下
□ 多联机使用年限超过10年，且(IPLV(C))低于6.0
□ 其他：                                           

冷却塔

□ 冷却塔台数控制，但出水阀门常开
□ 冷却塔流量差异较大，部分冷却塔（部分水盘）缺水或无水
□ 冷却塔填料脏堵、结垢严重
□ 冷却塔漂水严重，附近地面湿滑
□ 冷却塔2米范围内有高大遮挡
□ 其他：                                            
	□ 冷水机组    数量：      台
□ 在线除垢    数量：      个

□ 分体空调    数量：      台

□ 多联机      数量：      台

□ 冷却塔      数量：      台

□ 其他：＿＿  数量：      个



	输配系统
	如存在以下问题，请画√，其他问题请详细描述。

□ 冷冻水供回水温差小于3℃；  

□冷却水供回水温差小于3℃；

□ 水泵流量高于额定值20%，功率高于额定功率20%
□ 水泵异常发热，本体温度超过70℃
□ 水泵扬程异常，显著高于额定扬程
□ 已安装变频器，但工频运行或常用频率高于45Hz
□ 未安装变频器
□ 水泵存在异响及异常振动
□ 输配管道锈蚀、漏水

□ 其他：                                            
	□ 水泵        数量：      台

□ 变频器      数量：      个

□ 平衡阀      数量：      个

□ 其他：＿＿  数量：      个



	末端设备
	如存在以下问题，请画√，其他问题请详细描述。

□ 存在明显冷热不均，或温度不能达到使用需求的房间
□ 系统分区不合理，存在特殊供冷需求房间

□ 末端设备不具备室温调控手段
□ 室温控制阀门失灵
□ 其他：                                            
	□ 风机盘管    数量：      台

□ 新风机组    数量：      个

□ 空调机组    数量：      个

□ 其他：＿＿  数量：      个



	监测、控制与计量
	如存在以下问题，请画√，其他问题请详细描述。

□ 冷源系统不具备集中监测与控制功能，或无法正常工作
□ 末端系统不具备分区域控制启停功能
□ 空调系统用能、用水、供冷量等未计量
□ 其他：                                            
	□ 监控平台     数量：      套
□ 控制系统     数量：      套

□ 室温控制     数量：      个

□ 计量表具     数量：      个

□ 其他：＿＿    数量：      个

	附表A1：水冷式机组及其辅助设备参数表

冷水

机组

厂家及型号

类型

台数

制冷量

（kW）

输入功率

（kW）

生产年代

空气源热泵

厂家及型号

类型

台数

制冷量

（kW）

输入功率

（kW）

生产年代

吸收式溴化锂机组

厂家及型号

类型

台数

制冷量

（kW）

燃料消耗
kg/h(Nm3/h)
生产年代

冷却塔

厂家及型号

类型

台数

冷却水量

（m3/h）

电机功率

（kW）

生产年代

冷冻

水泵

厂家及型号

类型

台数

流量/扬程

（m3/h）（m）

功率

（kW）

生产年代

冷却

水泵

厂家及型号

类型

台数

流量/扬程

（m3/h）（m）

功率

（kW）

生产年代

附表A2: 分体式机组或VRV机组参数表

分体

空调

厂家及型号

台数

制冷量

（kW）

制热量

（kW）

电机功率（kW）

COP
生产年代

VRV
厂家及型号

台数

制冷量

（kW）

制热量

（kW）

电机功率（kW）

COP/IPLV
生产年代

附表A3: 末端设备参数表

空调机组

厂家及型号

台数

制冷量

（kW）

制热量

（kW）

电机功率（kW）

风量

（m3/h）
生产年代

新风机组
厂家及型号

台数

制冷量

（kW）

制热量

（kW）

电机功率（kW）

风量

（m3/h）
生产年代

风机盘管

厂家及型号

台数

制冷量

（kW）

制热量

（kW）

电机功率（kW）

风量

（m3/h）

生产年代
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