## 表格一
附件
数据中心基本情况调查表
单位盖章 年 月 日
一、基本信息
单位名称 |  |  | 单位地址
数据中心名称 |  |  | 数据中心面积
数据中心地址 |  |  | 投入使用时间
数据中心性质 | （一）机关本级□ 所属单位□ （二） A级□ B级□ C级□
管理部门 |  | 负责人 |  | 职 务
工作电话 |  | 手 机 |  | 传 真
二、用电情况
用电计量形式 | 用电设备分项计量□ |  | 年总用电量 度，其中空调、照明系统年用电量 度，信息设备（含电源）年用电量 度。
| 机房整体计量(无分项）□ |  | 年总用电量 度。
| 无计量□ |  | 年总用电量约 度。
用电计量记录 | 有3年以上用电记录□ 有1-3年用电记录□ 无记录□
三、维护结构
所在楼层 |  |  | 楼层总数
外墙形式 | 水泥□ 玻璃幕墙□ 彩钢板□ 塑钢板□ 铝塑板□ 其他
墙体保温 | 岩棉□ 无保温□ 其他□ |  | 外窗 | 有□ 无□
地板形式 | 防静电地板□ 一般地板□ 其他
地板保温 | 有□ 无□ |  | 地板高度
吊顶高度 |  |  | 楼层净高
可利用空间 | 室内 室外
四、信息设备
机柜总数 |  |  | 预留机柜数
机柜总功率(kW) |  |  | 布线方式
五、电源设备
电源品牌 |  |  | 电源型号
电源数量 |  |  | 投入使用时间
UPS负载率 |  |  | 后备电源 | 柴油□ 电池□
使用情况 | 用 备
六、空调系统
空调品牌 |  |  | 空调型号
空调规格 | 精密□ 分体□ VRV□ 其他□ |  | 空调数量
使用情况 | 用 备 |  | 投入使用时间
制冷方式 | 风冷□ 水冷□ |  | 送风方式 | 下送□ 上送□ 侧送□
加湿方式 | 空调加湿□ 独立加湿□ |  | 冷热通道 | 有□ 无□
新风机 | 有□ 无□ |  | 室内设定温度
是否正压 | 是□ 否□ |  | 室外机位置
七、照明系统
灯具品牌 |  |  | 灯具型号
灯具数量 |  |  | 灯具类型 | 节能灯□ LED□
八、管理制度
安全保密制度 | 有□ 无□ |  | 用电管理制度 | 有□ 无□
维护保养制度 | 有□ 无□ |  | 节能管理制度 | 有□ 无□
运维人员培训 | 定期培训□ 不定期培训□ 从未组织培训□
其他制度 （请注明）
九、节能改造情况
已有节能措施
近期改造规划 | 新建数据中心□ 数据中心改扩建□ 无规划□
改造资金来源 | 财政资金□ 单位自筹□ 其他
节能改造需求 | 围护结构□ IT设备系统□ 空调系统□ UPS系统□ 照明系统□
是否愿意采用合同能源管理模式进行节能改造 |  |  | 愿意 □ 不愿意□
其他需要说明 的情况
注: 1、直接填写或在所选项上打√。 2、填写时以每个数据中心或机房为单位分别填写调查表。 3、楼层净高指梁下到地面高度。 4、可利用空间按“宽×深”标注（单位：米）。 5、如有需特别说明的情况，请在其他需要说明的情况一栏中写明。