附件4

中央国家机关普通地下室使用登记备案现场核查表

| 产权单位 |  |  |  |  | 房产证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 区（县） 街（路） 号院（小区） 号楼 □半地下室 □地下1层 □地下2层 □地下3层 号房间 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 规划用途 |  | □商业 □办公 □工业仓储 □住宅 □其他 |  |  |  |  |
| 管理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 办公电话 |  | 移动电话 |  |
| 地下 一层 | 用途1 |  | 用途2 |  | 用途3 |  |
|  |  | ㎡ |  | ㎡ |  | ㎡ |
| 消 防 设 备 设 施 | 灭火器 | □达标□否 | 消 火 栓 | □达标 □否 | 简易喷淋 | □有 □无 |
|  | 自动喷淋 | □有 □无 | 烟 感 | □有 □无 | 自动报警 | □有 □无 |
|  | 排 烟 | □有 □无 | 防火门 | 樘 | 应 急 灯 | □达标□否 |
|  | 疏散标志 | □达标□否 | 疏 散 口 | 个 | 紧急疏散 平面图 | □有 □无 |
|  | 疏散通道是否畅通 |  | □是 □否 | 安全门向疏散方向开启 |  | □是 □否 |
| 设 备 设 施 | 采光井 | □有 □无 | 机械通风 | □有 □无 | 厕 所 | □有 □无 |
|  | 给 水 | □有 □无 | 污 水 泵 | □有 □无 | 采 暖 | □有 □无 |
|  | 燃气管道 | □有 □无 | 开水房 | □有 □无 | 监控设备 | □有 □无 |
|  | 通讯设施 | □有 □无 | 电 铃 | □有 □无 | 广 播 | □有 □无 |
|  | 使用面积8㎡以下房间 |  | □有 (_____间、 □住人 □仓库 □闲置) □无 |  | 疏散通道 宽度 | □合格□否 |
| 使 用 管 理 方 面 | 值班室 | □有 □无 | 专职值班员 | □有 □无 | 值班电话 | □有 □无 |
|  | 是否挂 标示牌 | □有 □无 | 管理制度 上墙(六项) | □有 □无 | 应急预案 | □有 □无 |
|  | 设上下床 | □有 □无 | 垃圾容器 | □有 □无 | 人货混用 | □有 □无 |
|  | 存放易燃 化学危险品 | □有 □无 | 私拉电线 | □有 □无 | 使用 禁用电器 | □有 □无 |
|  | 室内面积人均使用小于4㎡ |  | □有 □无 | 居住实际人数 |  | 人 |

产权单位：                   年   月   日         核查人：                 年   月   日

填表说明

一、本表可以从www.ggj.gov.cn网站人防工作中下载。

二、在栏中“□”相应处打“√”。

三、“规划用途”栏：填工程图纸设计时的规划标注。

四、“用途”栏：优先填人员密集场所，多于三项用途的填三项主要的用途，面积填其实际使用面积。

五、“消防设备设施”栏：1、灭火器的“达标”指的是数量、放置位置、年检时间等均符合消防要求。2、消火栓的“达标”指的是数量够、配件齐全，可以正常使用。3、简易喷淋“有、无”指的是按有关规定500-1000平方米的普通地下室用于人员密集场所安装简易自动喷水灭火系统情况。4、自动喷淋系统“有、无”指的是按有关规定1000平方米以上的普通地下室用于人员密集场所安装自动喷淋系统情况。5、烟感、自动报警、排烟系统的“有”指的是可以正常使用。6、应急灯、疏散标志的达标指的是数量、安装位置、正常使用均符合使用要求。7、紧急疏散平面图“有、无”指的是人员密集场所，在入口处或值班室外墙壁和室内每个住人或办公房间内醒目处张贴紧急疏散平面图情况。8、疏散通道“畅通”是指通道内没有堆放杂物，安全门可以正常打开。

六、“设备设施”栏：1、机械通风“有”指的是通风系统可以正常使用。2、通讯设施的“有、无”指的是有无固定电话或移动电话的信号接收器情况。3、监控设备、电铃、广播的“有”指的是该设备可以正常使用。

七、“使用管理方面”栏：1、设置上下床指的是室内不应出现上下床(放杂物也不可以)。2、禁用电器指的是电炉子、电褥子、热得快等电器。